## BIM INFO
Thông tin chung | [43 empty] | Nguồn DC
Mã quy hoạch | Tên quy hoạch | Đơn vị chịu trách nhiệm | Quận/Huyện | Xã/Phường | Địa chỉ | Tên trạm | Ngày được phê duyệt cấp vốn CSHT | Cách thức xây dựng CSHT | Đất |  | Nhà trạm | [5 empty] | Cột Antena | [8 empty] | Truyền dẫn | [7 empty] | Ngày đáp ứng điện AC | Phụ trợ |  |  |  |  | Văn bản thông báo hoàn thành CSHT |  |  | Khó khăn, vướng mắc CSHT | Đơn vị chịu trách nhiệm | Tủ nguồn | Loại tủ nguồn | Dung lượng tủ nguồn (A) | Số lượng racktifier | Dung lượng acquy (AH) | Số lượng tổ acquy | Điện áp acquy (V) | Ngày đáp ứng nguồn DC dự kiến | Ngày đáp ứng nguồn DC thực tế | Tình trạng nguồn điện
[9 empty] | Loại đất | Ngày cấp/thuê đất | Ngày xin phép xây dựng nhà trạm | Ngày hoàn thành thủ tục xây dựng nhà trạm | Ngày khởi công xây dựng nhà trạm | Ngày hoàn thành xây dựng nhà trạm | Loại nhà trạm | Tình trạng nhà trạm | Ngày xin phép độ cao cột | Ngày cấp phép độ cao cột | Ngày hoàn thành thủ tục xây dựng cột | Ngày khởi công dựng cột | Ngày hoàn thành cột | Loại cột | Độ cao cột (m) | Độ cao vị trí xây dựng cột Anten so với mực nước biển (m) | Tình trạng cột anten | Phương thức truyền dẫn | Giao diện truyền dẫn E1 | Giao diện truyền dẫn FE | Giao diện truyền dẫn GE | Giao diện truyền dẫn STM1 | Ngày khởi công truyền dẫn | Ngày hoàn thành truyền dẫn | Tình trạng truyền dẫn |  | Hệ thống điện trong nhà trạm | Hệ thống điều hòa | Hệ thống tiếp đất | Máy nổ | Ngày hoàn thành phụ trợ | Đối tượng thông báo | Số hiệu thông báo | Ngày thông báo hoàn thành CSHT
TEST_ROBOT | TEST_ROBOT | VTT | Bình Chánh | Bình Hưng | địa chỉ xây dựng | 2GTEST_ROBOT | 2018-04-13 | Xây mới | Thuê | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | Nhà xây | OK | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | Dây co | 10 | 12 | OK | Quang | 1 | Quang | Quang | 1 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | OK | 2018-12-04 | Chưa có | Đã có | Đã có | Đã có | 2018-12-04 | HCM | 12 | 2018-12-04 |  | VTT | Dự án mới | Huawel | 200 | 2 | 300 | 3 | 12 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | OK

## Sheet1
don_vi_phe_duyet | dm_cach_xay_csht | loai dat | dm_loai_nha_tram | tình trạng | loai_cot anten | loai_truyen_dan | hiện trạng | nguồn tử nguồn | TEN_LOAI_TU_NGUON
VTT | Xây mới | Thuê | Container | OK | Dây co | Quang | Đã có | Dự án mới | 6-FMX-150B
VNPT-NET | Tự xây | Được cấp | Nhà xây | NOK | Tự đứng | Viba | Chưa có | Reused | Accom
VNPT | Thuê |  | Shelter |  | Phân tán | Cáp đồng |  | Dự phòng dự án | ACM 1000
| Dùng chung CSHT |  |  |  | IBS | VSAT |  | Dự phòng kho | ACM 1D
[6 empty] | Viba, Quang |  | Vay mượn | ACM1000
[8 empty] | Thử nghiệm | ACM1D
[8 empty] | Kích hoạt thiết bị | Acom
ACTURA
ACTURA 48330
AEG
AEG MPI84HD
AEG Malaysia-150A
AEG MPI80HD
AEG, SM 2000
AEG-2000SM
AEG-MPi30HD
AELTA
AGE
AGGISION
Aggison
aggisson
Agision
Agison
AGISON TP48300
Agison TP48300/A
AGISSION
AGISSION -TP48300/A
Agisson
Agisson TP 48300/A
AGISSON (TP48300/A)
AGISSON (TP48300A)
Agisson 5450
AGISSON PMU
AGISSON T48300/A
AGISSON TP 4830
Agisson TP48/300A, EPW50-48A
Agisson TP48300/A
AGISSON TP48300A
Agisson(Huawei)
Agisson-2G
AGISSONTP48300/A
AGISSSON
Agiston
Agrisson(ZXD 2400)
Agrition
Alcatel
Antel
APM30H
APM-30H
APS6-621
ARGUS
Arisson
AS COM
ASCOM
ASCOM (PSC 1000)
Ascom / 50A
Ascom Delta
ASISSON
ASSION
BS-240XL
Compact system
DALTA
DELLTA
DEL-PSC 1000
Delta
Delta (PSC 1000) Rect Ascom
Delta 400
Delta 6FMX-125
Delta Electronics Inc
Delta Eletronics
Delta ES300
Delta ESAA300-FTA06
DELTA ESAA300-FTA06 Rev:00
DELTA ESAA300-FTA09 Rev:00
DELTA Loại cũ
DELTA PSC1000
DELTA S03-20
DELTA,VPRS,400
DELTA/AMS-48/2000-8GFE
DELTA/ESAA300-FTA06
Deltal
DETAELECTRONI
Detal
DMR-550V
DONG AH
DongA
DongAh
DPF
DRM-500
Dùng chung CSND
Dùng chùng nguồn tổng đài
Dùng nguồn chung với Trạm viễn thông
DYZ-149
E Mitson
EATON
ECOM
EFORE
EGISSON
Elison
Elteck
Eltek
Eltek/4/30A
ELTEX
Emenson
EMENSON 48300A
emersion
EMERSION 1800
EMERSION 2900
emersion1800
emersion2900
Emerson
Emerson Actura Optima 48200/PS48165
Emerson PS48150-3B/1800
EMERSON PS48300-3B/2900
EMERSON (Nhỏ)
Emerson (PS48150-3P/1800)
Emerson (PS48300/1800)
Emerson (R-2900U)
Emerson (R-2900U) X1
Emerson (R-2900U) XL
Emerson (rect nhỏ)
EMERSON (U1800)
EMERSON (U2900)
emerson -1800
EMERSON 1800
EMERSON 1800 nhỏ
Emerson 1800 rack
EMERSON 1800 tủ
Emerson 2900
Emerson 2900 mini
Emerson 2900U
Emerson 2900X1
EMERSON 30
Emerson 3000
EMERSON 3200
EMERSON 48V-2900U
Emerson 741
Emerson Actura Optima 48200/PS48165
EMERSON HD-4825
Emerson MD500
Emerson MFU
Emerson MFU (NetSure 731 A41-s8
Emerson MFU 200
Emerson MFU48400
Emerson NETPOWER ACTURA
Emerson Netsu
EMERSON Netsure
Emerson Netsure 501A50
Emerson Netsure 701 A41
Emerson Netsure 701A51
EMERSON nhỏ
Emerson PS 48150 3P-1800(3Rect/1740W/48V)
Emerson PS 48300
Emerson PS 48300 -1800
Emerson PS48 150
EMERSON PS48 150-3B/1800
EMERSON PS48 165/2900
EMERSON PS48 300/1800
EMERSON PS48 300/3200
Emerson PS48 300-3B/1800-X6
EMERSON PS48 300-3B/2900-W6
Emerson PS48 300-3B/2900-X1
Emerson PS4800
Emerson PS48100-2A/25
Emerson PS48150
Emerson PS48150/1800
Emerson PS48165/3200
Emerson PS48300
Emerson PS48300/1800
Emerson PS48300/1800-X6
Emerson PS48300/2900
Emerson PS48300/3200
Emerson PS48300-3B/2900
Emerson PS483150
EMERSON R48 2900U
EMERSON R48-1800
Emerson R48-1800A
Emerson R48-1800U
EMERSON R48-2900
Emerson R48-2900U
EMERSON R48-2901
EMERSON R48-3200
EMERSON Rack
EMERSON RACK 19
EMERSON Siemens
EMERSON SP48300/1800
EMERSON tủ
EMERSON SP48300-3B/2900
Emerson PS48300/1800 (300A)
EMERSON/PS48300-3/2900
EMERSON/R48 3200
EMERSON/R48-1900U
EMERSON; SVE630
Emerson\2900
Emerson1800
EMERSON-1800A
Emerson-1800U
EMERSON2900
EMERSON-2900
Emerson-2900U
Emerson-2900U VPRS-400
Emerson-3000
EMERSON-3200
Emerson-3200U
Emersone
EMERSON-NetSure 731 A41-S8
Emersson
Emesion
EMESON
EMESON ( VERTIV )
EMESON1800
Emison Netsure 731A41
EMSRSION 1800
Enatel
ENERSON
Entel
EPDS
EPN50-48A
EPOS
EPS 01B
EPS01B
EPS-01B
EPW30
EPW50
EPW50-48A
EPW50-48A VPRS to
ERICSSON
ERISON
ERM 48-1200
Ermerson 2900
Ermison
ESAA300FTA
ESAA300-FTA06
Ethel
EWP4850
EWSD
EXICOM
Fast
FAT PACK2
FE2000
fl500
FLAPPACK
Flat 1500
Flat Pack
Flat Pack Power
Flatback
FlatBack VMS
Flatpac
FLATPACK
Flatpack 1500
FLATPACK2
Fmerson
GISSon
GPRS
GPS-4803
HAMER SIMMONS
Harmer Simmon
HUAWEI
HUAWEI (TP48300/A
Huawei 48300/A
Huawei 48300/B
Huawei 48300A
HUAWEI AGISSION
Huawei MH30
HUAWEI TP 48300
HUAWEI TP 48300/A
HUAWEI TP 48300/B
Huawei TP483
Huawei TP48300
HUAWEI TP48300/A
Huawei TP48300B
HUAWEI TP48300P
Huawei TP484
Huawei-2G
HUAWEI-R4850N
HUAWEI-TP48300B
Huawei-TP48300B-N04C2
Huawel
HUAWWEI
HUEWEI
HUWAY
HUWEI
Huwer
Intergy
KC
khong
KS 600
KS 631W
KS400
KS600
KS600S
KS600S&LINEAGE POWER
KS630
KS630S
KS631
KS631 W
KS631-SVE630
KS631W
Loại A
LOR
LORAIN
Lorain / 50A
LORAIN 100A
LORAIN 1231A2
Lorain 48V-50A
LORAIN 50A
Lorain Power
Lorain Power System
LORAIN RELTEC
LORAIN; Siemens KS600
LORAIN-1231A2
LORAIN-Invensys
LORAIN-MARCONI
LORAIN-Reltec
Lorarin
Loren
LORIAN
M5000
M500F - Emmerson
MARCONI
Mareani
MFA150
MFU
MFU 200 - Emerson
MFU 48400
MFU200
Micro
Microhuawei
MPR
MPR 24
MPR 25
MPR24
MPR4
MPR8
MPS-1600
MPSU
MSAN
MTP-1600
NE-9102BW
NEAX
Neax 61E
Neax 61Sigma
NEAX61S
NEC
Nec Sigma
NEC-61XS
Net Sure - 731
Netsun501 A50
NETSURE
Netsure (Emerson)
NetSure 501
NetSure 501
NetSure 701
Netsure 731
Netsure 731 A41
NetSure 731 A41-S8
NETSURE t31 A41-58
Netsure501 A50
NGUỒN AC
Nguồn đấu thẳng
oeapvcwd
P0WERONE ( nhỏ )
Pack
PDE
PDF
Platback
Platpack
PLATPSCK
PMU BD50
PMU CPMU 01 Agisson
PMU013
PMU11A
PMU-BD50
Postef
POSTEF (VPRS-400)
Postef 4300
Postef VPRS400
Postef VPRS-400 (lớn)
Postef VPRS-400 (nhỏ)
POSTEF600
POSTEF-DONGAH
POSTEF-VPRS400
POSTEP
POSTES VPRS 400
POSTET
Postex 43V
Potef
Powe One
Poweer One 2548
Poweone2548
POWER
Power - one
POWER 1
Power one
Power One Rect FMP 16.48
Power- one ( Nhỏ )
POWER ONE ( nhỏ )
POWER- ONE ( to )
Power one 25.48
Power one 2548
Power One 3248
POWER ONE BE
Power one BÉ
POWER ONE FMP 16.48 (LỚN)
Power One FMP 25.48G
Power one FMP 30.48G
Power One FMP 3248
Power One GND F48.M27
Power one s
POWER ONE S.48.15000 (NHỎ)
Power one to
Power one Agison
POWER ONE Rect FMP 16.48
POWER ONE Rect FMP 25.48G
Power qne
Power VKX
power ware
POWER_ONE ( nhỏ )
POWER_ONE (Nhỏ )
POWER_ONE(nhỏ)
Power-new
Powerone
Power-one
POWER-ONE ( nhỏ )
POWER-ONE ( Nhỏ
POWER-ONE ( Nhỏ )
POWER-ONE ( To )
Power-one (3248)
POWER-ONE (Nhỏ )
POWERONE (nhỏ)
POWER-ONE (Nhỏ)
POWER-ONE (To )
POWERONE (to)
Powerone 2500
Powerone 2548
Powerone 25-48
Power-One 2548
Powerone 32-48
PowerOne 3248
POWER-ONE 4825
POWER-ONE 4832
Power-one bé
PowerOne FMP3248
POWER-ONE NEW
PowerOne New 300w
Power-one nho
Powerone nhỏ
Powerone Nhỏ (25.48)
Powerone to
Power-one to
Powerone To (32.48)
POWER-ONE( To )
POWER-ONE(nhỏ)
Powerone-New
PowerOne-PPS3248
Powesaft
POXMAX
PRM1600
prsb flatpack 9kw
PS 48300
PS 48600
PS48100
PS48100-2A/25
PS48150-3B/1800
PS-48-2900
PS48300
PS-48-300
PS48300/1800
PS48300/1800 -X6
PS48300/1800-X6
PS48300/2900
PS48300/A
PS48300-2900
PS48300-3
ps48300-3200
PS48300-32900-X1
PS48300-3A/3200
PS48300-3B/2900
PS48300-3B/2900-X1
PS48-300A
PS48300-Emerson
PS48600
PSC 1000
PSS94-20
PVRS
R
R48/2900U
R48-1800A
R48-2900
R48-2900U
R4850E
R4850N
R48-50N
R4850N1
Rectifier-Agisson-TP48300/A
Rectifier-Agisson-TP48300/A-Ngã 3 Núi Voi
Rectifier-Agisson-TP48300/B
Rectifier-Agisson-TP48300/B (mobile)
Rectifier-Eltek-Flatpack2_DC
Rectifier-Emerson-Actura 48200
Rectifier-Lorain-A50B50
Rectifier-Postef-VPRS_400
Rectifier-Saft_Power_Systems-MPx
Rectifier-Saft_Power_Systems-MPx-3rec -SM 2000
Rectifier-Sharp-AA2000
Rectifier-Siemen-KS631W
Reltec
Saft
Saft – 1600
Saft 2000
Saft 10 KW
Saft 1600
Saft 1800
Saft 2000
SAFT 2800i
Saft 7.5 KW
Saft ACM1000
SAFT MPS1600
SAFT MTP2800i
Saft power
SAFT POWER ONE
Saft Power System
SAFT PR-i2800
Saft SM1600
Saft SM-2000
SAFT(MTP54-G2)
Saft-1600
SAFT1600
Saft-1600-2G
Saft1800
Saft-1800
Saft-2000
SAFT2000
Saft-2000-2G
SaftPowerSytem
SEM
SEM 125
SEM 600A
SEM125
shaft
Sharp2000
Shoto
Shoto GFM200
siemen
Siemens
Siemens 2900
Siemens BS-240 XL II
Siemens KS 631
Siemens KS400
Siemens KS631
Siemens KS631 W
SIEMENS KS631W
Siemens SVE40
SIEMENS SVE630
Siemens SWE 630
SIEMENS-KS631
Siemmens KS631
Siemmens SVE630
Simens
SM 1600
SM 2000
Sm1600
SM2000
SM600
SMR9001
Socomec
SPDS 250
Sran
SSM200
STANDA
Star power
SVE 630
sve40
SVE60
SVE630
SVE630 Emerson-2900U
SWICKTEC IMPS
t
test tủ nguồn
TP 48300/A
TP48.300/A
TP48200A
TP48300
TP48300/ A
TP48300/A
TP483000
TP48300A
TP48-300A
TP48300B
TP48300B-N04C1
TP486300/A
TPM30H
Unipower
unipower one
Unipowwer
UPS APC
V&H 100A
V1250A-VV
V5.2
VDRS400
VITALIZE
VKX
Vỏ tủ NEC
VPRC 400
VPRC400
VPRC-400
VPRC601
VPRM 4300
VPRM5435
VPRM-5450
VPRS
VPRS 400
VPRS - 400
VPRS - 4300 V
VPRS - 600
VPRS (cũ)
VPRS (mới)
VPRS 200
VPRS- 200
VPRS 200 (cao)
VPRS 200/400
VPRS 300
VPRS 400
VPRS- 400
VPRS 400 (cao)
VPRS 400 (lớn)
VPRS 400 (lùn)
VPRS 400 (nhỏ)
VPRS- 400 loại mới
VPRS 400 New
VPRS 400 Nhỏ
VPRS 400D
VPRS 4100
VPRS 4175E
VPRS -4175E
VPRS 4300
VPRS- 4300
VPRS 4300 D
VPRS 4300D
VPRS 4300V
VPRS 5450
VPRS 600 (cao)
VPRS -C
VPRS -DRM550
VPRS New
VPRS Nhỏ
VPRS To
vprs/400
VPRS-1475E
VPRS200
VPRS-200
VPRS400
VPRS-400
VPRS-400 (DRM-550V)
VPRS400 (lớn)
VPRS-400 (LỚN)
VPRS-400 (NHỎ)
VPRS-400 (old)
VPRS-400 BE
VPRS-400 bé
VPRS-400 Lớn
VPRS400 mới
VPRS-400 new
VPRS-400 Nhỏ
VPRS400-DONGAH
VPRS400-DRM550
VPRS400-DRM550V
Vprs-400new
VPRS4175
VPRS-4175A
VPRS4175E
VPRS-4175E
VPRS4300
VPRS-4300
VPRS-4300D
VPRS-4300V
Vprs-4500
VPRS600
VPRS-600
VPRS-UPRC-400 TO
VPS-Lorain300
VTI
VTRS_400
ZDXU68
ZSDU/68
ZTE
ZTE ZX DU68 B201
ZTE ZX DU68 B201
ZTE CSU
ZTE Hòa Tây
ZTE ZX DU68 B201
ZTE ZXD2400
ZTE ZXDU 68
ZTE ZXDU 68 Delta
ZTE ZXDU 68 Enatel
ZTE ZXDU 69
ZTE ZXDU M20
ZTE ZXDU68
ZTE ZXDU68 B201
ZTE ZXDU68 T601V4 (600A)
ZTE(ZXD2400)
ZTE_ZXDU 68
ZTE-ZXBU68-B201 2 REC
ZTE-ZXBU68-B201 3 REC
ZTE-ZXDU68_B201
ZTE-ZXDU68_T601
ZTE-ZXDU68-B201 3 REC
ZXDU 68
ZXDU/68
ZXDU6/8
ZXDU68
ZXDU68 B201
ZXDU68-B201